ООО «Лицензированная организация»

АКТ

проведения работ по монтажу противопожарных дверей

(заполнение проемов в противопожарных преградах)

Обществом с ограниченной ответственностью «Лицензированная организация», проведены работы по монтажу противопожарных дверей (заполнению проемов в противопожарных преградах) на объекте:

Наименование заказчика: ООО «Наименование»

Адрес объекта: г.______________, ул. _________________

Места установки и тип противопожарных дверей:

| № | Место установки двери | Модель двери | Заводской номер двери | Степень огнестойкости | Заполнение проема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Помещение вентилиционного узла | ДПМ-1 | 265897 | EI-60 | Пена огнестойкая Penosil Fire Rated B1 |
|  | Помещение теплового узла | ДПМ-1 | 265487 | EI-60 | Пена огнестойкая Penosil Fire Rated B1 |
|  | Складское помищение | ДПМ-1 | 265987 | EI-60 | Пена огнестойкая Penosil Fire Rated B1 |

Работы выполнены в период с  "____" ______________ г. по "____" _________ ____ г.

на основании лицензии МЧС России от "        "                2012 г. № 6-Б/00333

В результате монтажа и проверки работоспособности противопожарных дверей установлено:

Противопожарные двери смонтированы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности и находятся в работоспособном состоянии.

Заказчик: _____________________________________/ _________________________/

Подрядчик:

ген.директор ООО «Лицензированная организация»_____________  / Петров А.А. /