**Акт приемки**

**Огнезащитной обработки деревянных конструкций**

**Заказчик:** ИП Петров В.В.

**Подрядчик:** ООО «Лицензированная организация»

**Место проведения работ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сроки проведения работ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Условия проведения работ:** температура воздуха: +5°С

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Обрабатываемые конструкции | Вид и площадь защищаемой поверхности | Подготовка конструкций | Способ обработки | Группа огнезащитной эффективности | Огнезащитный материал | Результат обработки |
| 1 | Деревянные конструкции кровли здания | Стропильная система - 1912м2 | Очистка, обеспыливание | Ручной, механизированный | II группа | «Авангард - Аурум» С (солевой) | Соответствует требованиям НПБ 251-98 |

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /