(наименование предприятия)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель

руководителя, главный

инженер) предприятия

___________   _____________________

(подпись)     (фамилия, инициалы)

_____________________

(дата)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Разработана и утверждена с участием профсоюза(ов)

(протокол заседания профкома от _____________, N __________)

от _____________, N __________)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1.  Настоящая  инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в строительной отрасли.

1.2. Персональную  ответственность  за  обеспечение  пожарной безопасности в организациях несут их руководители или лица, их заменяющие.

1.3.   Ответственность   за   выполнение  правил  пожарной  безопасности   в структурных подразделениях, производственных,  складских,  бытовых  помещениях и отделах несут их руководители или лица, их замещающие.

1.4.  Специалисты, рабочие и служащие несут персональную ответственность  за выполнение  правил пожарной безопасности в части, касающейся их профессиональной деятельности, что должно быть отражено в их должностных инструкциях, инструкциях по охране труда, функциональных обязанностях.

1.5. При аренде зданий, сооружений, помещений и установок ответственность за обеспечение пожарной  безопасности  устанавливается  в  соответствии с договором аренды.

1.6.   Ответственность   за  пожарную  безопасность  отдельных   территорий, строительных объектов, зданий, сооружений, служебных помещений, технологического и  инженерного  оборудования определяет  руководитель  организации,  предприятия своим приказом (распоряжением).

2. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Организовать  в  подведомственном  подразделении  изучение и выполнение правил пожарной безопасности специалистами, служащими и рабочими.

2.2. Создать добровольную пожарную дружину (ДПД) и обеспечить  ее  работу  в соответствии с действующим положением о добровольной пожарной дружине.

2.3.   Приказом   назначить  лиц,  ответственных  за  пожарную  безопасность участков,  цехов,  складских   и   бытовых   помещений,  отделов,  мастерских  и прилегающих к ним территорий.

Таблички  с указанием фамилий должностных лиц  вывешиваются  (наносятся)  на видном месте, кроме  этого,  на  наружной  стороне  дверей должны быть размешены указатели категории по взрыво-пожарной и пожарной опасности  и  класса  зоны  по ПУЭ.

2.4.  Определять  порядок осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием.

2.5.  Установить  в административных,  производственных,  вспомогательных  и бытовых помещениях строгий  противопожарный режим и постоянно контролировать его соблюдение всеми работниками.

2.6. Не менее одного раза  в  квартал проверять организацию противопожарного состояния в подразделении, наличие  и  исправность  технических  средств тушения пожара.

2.7.  Заключать  договор  со  специализированной  организацией  на  плановое техническое обслуживание и ремонт установок пожарной автоматики (сигнализации).

2.8.   Обеспечить   своевременное  выполнение  противопожарных  мероприятий, указанных в предписаниях  Госпожнадзора и других государственных органов надзора и контроля.

3. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

3.1. Знать пожарную опасность  производства,  а  также  хранимых материалов, полуфабрикатов и готовых изделий и не допускать нарушения правил их хранения.

3.2.  Выполнять  на закрепленных участках, цехах, помещениях  и  прилегающей территории требования противопожарного режима.

3.3.   Обеспечить   исправность   и   нормальную   работу   технологического оборудования и немедленно  принимать  меры  к  устранению  недостатков,  могущих привести к пожару или возгоранию.

3.4.   Контролировать   выполнение   требований  пожарной  безопасности  при проведении электрогазосварочных (особенно  временных),  монтажных и других работ персоналом подразделения и подрядных организаций.

3.5.   Обеспечивать   проведение   в  установленные  сроки  противопожарного инструктажа и обучение пожарно-техническому  минимуму с подчиненными работниками на рабочих местах.

3.6. Следить за своевременной уборкой рабочих мест, помещений и закрепленных территорий. Осматривать помещения перед закрытием после окончания работы.

3.7. Обеспечить исправное содержание и постоянную  готовность  к  применению имеющихся первичных средств пожаротушения.

3.8.   Следить   за  исправностью  сигнализации,  телефонной  связи,  систем отопления и вентиляции, электроустановок, содержанием путей эвакуации, проездов, противопожарного  оборудования   и  принимать  меры  к  устранению  обнаруженных недостатков.

3.9. При возникновении пожара  принять  меры  к немедленному вызову пожарной команды,  известить  руководство  организации  и  организовать  тушение  пожара, эвакуацию людей и материальных ценностей.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ,

СЛУЖАЩИХ И РАБОЧИХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1.  Все  специалисты,  рабочие  и  служащие  должны  проходить  подготовку (инструктаж) по правилам и инструкциям по пожарной безопасности.

4.2. Каждый работник обязан четко знать и строго выполнять требования правил и  инструкций  по пожарной безопасности, не допускать  действий,  которые  могут привести к пожару или возгоранию.

4.3. Все работники  должны  знать  правила  и  порядок  применения первичных средств пожаротушения и меры безопасности при пользовании ими.

4.4.  Все  работники  должны  знать средства и системы извещения  о  пожаре, порядок  вызова  штатной  пожарной  команды   и   порядок   своих  действий  при возникновении и тушении пожара.

Перед началом работы:

4.5. Осмотреть рабочее место, убрать все лишнее, что может  мешать в работе, убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения.

4.6. При подготовке к работе с электроинструментом, электрическими приборами  и  оборудованием  убедиться  в  исправности  целостности  изоляции  подключаемых электроприборов,   кабелей,   шнуров,   подключающих   вилок   и   розеток  (при необходимости осмотреть целостность средств индивидуальной защиты, не просрочены ли сроки проверки).

4.7.  О  всех  замеченных  недостатках  доложить начальнику (участка,  цеха, отдела),  мастеру  или  бригадиру.  К  работе  можно   приступить  только  после устранения всех недостатков.

Во время работы:

4.8.  Строго  соблюдать требования должностной инструкции  и  инструкции  по охране труда по профессии  и  по  отдельным видам работ, требования безопасности эксплуатационной  и  ремонтной  документации   завода-изготовителя,   требования технологической документации.

4.9.  Не  допускать использование пожарного инвентаря и оборудования  не  по прямому назначению.

4.10.  Промасленную   ветошь   и   обтирочные  материалы,  а  также  горючие производственные отходы необходимо по мере  накопления  убирать  в металлические ящики  с  плотно  закрывающимися  крышками  и  по  окончании  смены  удалять  из производственных помещений в специально отведенные места.

4.11.  Не загромождать проходы, проезды и подходы к средствам пожаротушения, местам включения и выключения электрооборудования.

В аварийных ситуациях:

4.12.  При  возникновении  пожара  необходимо  принять  меры  к  обеспечению безопасности и эвакуации людей и материальных ценностей.

4.13. Немедленно  сообщить  об  этом  в  ДПД  и  пожарную охрану с указанием точного места пожара и наличия в помещении людей.

4.14.  До прибытия пожарной команды приступить к тушению  пожара  имеющимися средствами.

Во время пожара необходимо воздерживаться от открывания окон, дверей и битья оконных стекол  (приток  свежего  воздуха  способствует быстрому распространению огня);

4.15.  По  прибытии  подразделений пожарной  охраны  сообщить  старшему  все необходимые сведения об очаге  пожара,  о  наличии  в  помещениях людей и мерах, принятых по его ликвидации.

По окончании работы:

4.16 Выключить оборудование, механизмы, машины.

4.17. Уложить на место хранения применяемый инвентарь, инструменты, оснастку и приспособления.

4.18. Привести в порядок рабочее место.

4.19.  О  всех недостатках, обнаруженных во время работы,  сообщить  мастеру (бригадиру, начальнику участка).

_______________       _______________       ______________________

Руководитель                  (подпись)                    (фамилия, инициалы)

подразделения-

разработчика

Согласовано

Начальник отдела      _______________       ______________________

охраны труда                   (подпись)                  (фамилия, инициалы)

_________________     _______________       ______________________

_________________     _______________       ______________________